院内采购编号：YLXZYYY2020[017]号

仪陇县中医医院医疗设备一批采购项目

询

价

通

知

书

采购人：仪陇县中医医院

日  期：2020年9月24日

询价通知书

兹有仪陇县中医医院采购医疗设备一批，现向社会供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下：

一、基本情况：

1.项目名称：医用冰箱

2.项目编号：YLXZYYY2020[017]

3.项目预算：99000.00元。

4.项目简要说明：预算总价9.9万元，超过则无效；

5. 质量和技术要求：合格标准，符合国家、省、市及行业现行相关质量文件和规定执行，工程或材料质量技术要求如下：

（1）按医院要求进行配送、安装；

（2）有相关材料合格或检验报告：

6.验收方式：

乙方完成项目内容并提交相关资料后，由医院相关部门组织验收小组进行验收。

7.售后服务要求：按常规质量和使用要求，如出现问题，供货单位须在2小时响应48小时完成维修。

二、投标文件中须具备以下资料

1. 供应商资格证明：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人具有医疗设备类经营范围的企业；

（3）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（4）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须密封递交资料如下：

- 资质证明材料营业执照(加盖单位公章复印件)

- 询价响应报价表（后附格式）；

- 询价分项报价表（后附格式）；

- 企业法人授权委托书（后附格式）；

- 生产厂家资质（医疗器械注册证、营业执照）；

- 所投产品的详细技术资料（中文）；

- 采购设备的配置清单；

- 交货期承诺；

- 售后服务承诺；

- 本次询价不接受联合体投标，不接受电话、邮件、传真形式投标。

3.提供的货物应当是全新、未使用过的原装合格正品，若能提供其它更优质的服务，可在服务承诺函中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据。并保证所提供的货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

4.货物经使用单位验收合格后，根据合同进行结算。

5.中标项目不得转包，发现转包或变相转包，立即取消中标资格。

6.投标单位应按本标书提供的报价单进行报价，不得手工填写和随意更改。

三、相关要求：有下列情况之一者即视为无效标书。

- 标书逾期未送达者的；

- 标书密封或密封处未加盖单位公章的；

- 不具备询价通知书规定资格要求的；

- 报价单、服务承诺未加盖单位公章，法人代表或委托授权人未签字的；

- 未提供质量保证书和售后服务承诺书的；

- 投标资质文件必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消投标资格，列入黑名单，以后我院购买将不再邀请参加；

- 按采购公告要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可；

- 投标人提供非本次采购目录要求以内的产品以及为满足采购配置和技术要求的，将不予认可，不纳入采购。

四、成交原则：

询价为一次性报价，采用最低评标价法，在全部满足询价通知书实质性要求前提下，对投标报价由低到高排序，报价最低的供应商为中标候选人（投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）

四、项目款支付方式：

付款方式大体如下：

（1）货物验收合格后支付90%，从验收合格日起1年后支付剩余10%。

五、提交报价日期及地点：

报名时间从 2020 年 09 月 24 日至 2020 年 09  月  25  日，上午10：00分至15:00分携带以上有关资料进行报价。

报名地点：仪陇县中医医院（仪陇县新政镇人民路335号岐黄楼313后勤保障部）；联系人：张永忠             联系电话： 0817-7777206

仪陇县中医医院

2019年09月04日

仪陇县中医医院询价采购报价单

项目名称：医疗设备一批                                                     项目编号：YLXZYYY2020[017]

| 序号 | 项目名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
| 要求 | 1、用人民币报价； 2、报价应包含货物价格、材料费、运输费、搬运费、安装费、临时设施费、应交税费； 3、要求投标供应商提供全套资质证明； |

投标单位（公章）：                          投标单位负责人：                 联系电话：

仪陇县中医医院询价采购分项报价单

项目名称：医疗设备一批                                                     项目编号：YLXZYYY2020[017]

| 序号 | 项目名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：                          投标单位负责人：                 联系电话：

采购项目清单及要求

一：项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 （套） | 预算总金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅多普勒 | 1 | 7.8 |  |
| 2 | 陪伴椅 | 30 | 2.1 |  |

二：技术要求

1、经颅多普勒

一、性能要求

*1、国际知名品牌，整机质量标准：经颅多普勒获欧盟CE认证，德国TUVISO13485，中国医疗器械出口销售证明书

2、颅内血管、锁骨下等颈部血管的常规检查

二 、性能参数

硬件要求：

1、FFT采样率：128/256/512

*2、最大血流速测量：50mm深度时，单向最大速度量程512cm/s以上，58mm深度时，单向最大速度量程448cm/s（提供检验报告）

3、采样容积：4-20mm连续可调

*4、工作距离（检测深度）5-134mm；中心探测频率为2MHz探头时，最大工作距离257mm（提供检验报告）

5、增益范围：0-40dB

6、发射功率：实际功率0~512mw可调

7、噪声抑制

8、频谱显示色彩：可自定义色彩，≥256色

*9、有线遥控硅胶小键盘至少30键以上，具有最少4个自定义功能键，具有防水、防尘、防摔的功能（提供检验报告）

软件要求：

10、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI

11、多普勒色系：可自定义谱图颜色

12、常规检测

1）显示患者一般资料

2）初诊提示

3）即时删除不想保存的谱图

4）在谱图上做文字标识，并可打印到报告单

5）全自动同时双向计数，并支持手动测量,手动测量自动保存数据

6）可对同一病历追加采集谱图

7）可对同一患者追加多个病历

8）谱图方向可翻转（标准/反向）

9）包络线支持正、负、双向三向包络，且随时可以显示或屏蔽包络

10）实时显示探头朝向

11）血流声音从小到大多级可调，并可静音

13、病案管理、报告格式：快速检索病例、Word报告模式

*14、多深度动态M波：每个通道都有独立的动态M波，可动态回放每个深度的原始图谱数据，回放过程中可以调整增益、分析范围等参数

15、可升级：

Dicom3.0国际标准网络接口，可连接医院网络

三、配置

专业软件		1套	经颅多普勒软件

2M Hz PW 探头	1个      凹面聚焦探头

4M Hz CW 探头	1个	   凹面聚焦探头

大键盘	1个

小键盘	1个

鼠标	1个

超声耦合剂	1瓶

使用手册	1本

19″液晶显示一体机	1台

高级彩色喷墨打印机	1台

经颅专用台车	1台

- 陪伴椅

- 规格尺寸：1850*620*400mm

- 弧形扶手，符合人体工学设计，采用∮38优质碳钢圆管，经过自动液压弯管机弯制而成，造型优美，整体牢固。

- 内框架才用∮25优质碳钢圆管，经过自动液压弯管机弯制而成。框内焊接承条，采用10*20.

- 椅面采用优质皮革包裹高弹海绵，手感舒适，不论是座或躺，软硬度适宜，适用于病房陪护。

- 外框架安装直径为75mm的耐磨静音脚轮，内框架为直径50mm的耐磨静音脚轮，使陪伴椅移动方便，收放自如。

- 椅体可按需要打开，便于陪护、收回可节省空间，同时可作座椅使用；椅架采用碳钢管材制作，结构严谨，安全可靠；优雅的弧形扶手，符合人体工学设计，舒适美观使用灵活，节省空间。

- 整体焊接采用CO2保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。

投标单位关于资格的声明函

致：仪陇县中医医院

根据贵院编号                 的询价通知书，正式授权下述签字人（姓名和职务）                代表投标供应商            （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合采购方和本次招标要求，我们同意向贵院提供与投标有关的证据和资料。

2.我们的投标文件中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

3.我们已详细审查了贵院的询价通知书，投标后，我们放弃对询价通知书质疑的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期内具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同。

6.我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购单位、其他供应商或者贵中心恶意串通、绝不向采购人、贵院工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购单位进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵院及相关管理部门的处罚。

法定代表人（负责人）签字：

投标单位（公章）：

年  月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加仪陇县中医医院的项目名称：             ，项目编号：               投标活动。代理人以本公司名义处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

投标单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字、盖章）

日 期：      年  月  日

附：法定代表人（负责人）及被委托授权人有效身份证复印件

质量保证书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX的质量保证如下：

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

服务承诺书

我公司就仪陇县中医医院医疗设备一批投标的服务承诺如下：

（选型、供货、安装、验收、调试、免费保修阶段的服务内容）

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

技术要去应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |